Erlaubnisschein für das
Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen

| Betrieb/Arbeitsstelle |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsauftrag (z. B. Träger abtrennen) |  |  |  |  |  |
| Geplante Arbeiten | Schweißen Schneiden Löten Trennschleifen Sonstiges: |  |  |  |  |
| Dauer | Beginn | Datum: |  | Uhrzeit: |  |
|  | Ende voraussichtlich | Datum: |  | Uhrzeit: |  |
| Ausführung durch (Firma/Abteilung) |  |  |  |  |  |

| 1 Vorbereitende Maßnahmen |  |
| --- | --- |
| Entfernen sämtlicher beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen, im Umkreis von ……… m und soweit erforderlich in angrenzenden Räumen. Entfernen von Verkleidungen und Isolierungen (z. B. Dämmplatten). Abdecken gefährdeter ortsfester brennbarer Gegenstände (z. B. Holzbalken/-wände) Abdichten von Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässen mit nichtbrennbaren Stoffen |  |
| Sonstige Maßnahmen: |  |
| Mit den Maßnahmen beauftragt: |  |
| ausgeführt: |  |
|  | (Unterschrift) |
| 2 Bereitstellen von Löschmitteln |  |
| Feuerlöscher mit: Wasser Schaum Pulver CO2 gefüllte Wassereimer angeschlossener Wasserschlauch/Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch Benachrichtigung der (Betriebs-)Feuerwehr, falls erforderlich |  |
| Mit den Maßnahmen beauftragt: |  |
| ausgeführt: |  |
|  | Unterschrift |
| 3 Brandwache |  |
| Während der Arbeit Name: |  |
| Nach Ende der Arbeit Name: |  |
| Dauer ……… Std. unmittelbar um ……… Uhr nach 30 Minuten weitere Kontrollgänge alle ……… Minuten |  |

| 4 Zusätzliche Maßnahmen bei Explosionsgefahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Räumliche Ausdehnung des explosionsgefährdeten Bereichs: Umkreis von ……… m, Höhe von ……… m, Tiefe von ……… m. |  |  |  |
| Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder dessen Resten. Beseitigen von Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen. Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben ggf. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen. Aufstellen von Gaswarngeräten Durchführen lufttechnischer Maßnahmen in Verbindung mit messtechnischer |  |  |  |
| Überwachung: |  |  |  |
| Sonstige Maßnahmen: |  |  |  |
| Mit den Maßnahmen beauftragt: |  |  |  |
| ausgeführt: |  |  |  |
|  | Unterschrift |  |  |
| 5 Sonstige Maßnahmen |  |  |  |
| 6 Alarmierung |  |  |  |
| Standort des nächstgelegenen |  |  |  |
| Brandmelders: |  |  |  |
| Telefons: |  |  |  |
| Feuerwehr Ruf-Nr.: |  |  |  |
| Erlaubnis |  |  |  |
| Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. Datum: |  |  |  |
| Unterschrift Unternehmer/in oder deren beauftragte Person |  |  | Unterschrift ausführende Person |

Beendigung der Arbeiten

| Abschluss der Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten Datum: Uhrzeit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift |  |  |
| Abschluss der Kontrollen, Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen Datum: Uhrzeit: |  |  |
| Unterschrift |  |  |

Erlaubnisschein zurück an den Auftraggeber