MUSTER: Hygieneplan nach BioStoffV § 11

Firma:								Stand:

Arbeitsbereich:						Unterschrift:

| WAS | WANN | WOMIT | WIE | WER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Händedesinfektion | nach jeder Kontamination, vor Verlassen des Labors | Präparat .... 1 Spenderhub = 3 ml | in die trockenen Hände bis zur Trocknung einreiben | jeder |
| Händereinigung: erst Desinfektion, dann Reinigung! | nach Verschmutzung, nach Arbeits-abschnitten | Präparat .... Flüssigseife aus Spender | Hände unter Warmwasser waschen | jeder |
| Händepflege | nach jeder Desinfektion, bei Bedarf | Präparat ....-Pflegelotion 1-2 Spender-hübe | nach Desinfektion und Reinigung in die getrockneten Hände einreiben | jeder |
| Sterile Werkbänke | nach Kontamination, nach Arbeits-abschnitten | Präparat .... | bei laufender Lüftung Wisch- desinfektion der Arbeitsfläche | jeder Nutzer |
| Kontaminierte Oberflächen von Geräten etc. | nach offensichtlicher Kontamination, bei Bedarf | Präparat ....-Sprüher | sprühen, mindestens 5 min einwirken lassen, wischen | jeder Nutzer |
| Zentrifugen | nach Kontamination | Präparat ....-Sprüher | sprühen, mindestens 5 min einwirken lassen, wischen | jeder Nutzer |
| Kontaminierte Glaspipetten | nach Benutzung | Präparat .... ...%ige Lösung | im Pipettenspüler mindestens über Nacht einwirken lassen | jeder Nutzer |
| Kontaminierte Glasgeräte | nach Benutzung | Autoklav in Raum .... | 20 min 121°C |  |
| Schutzkleidung | 1x im Monat oder nach Kontamination | Autoklav in Raum .... | 20 min 121°C Autoklavierbeutel |  |
| Kontaminierte Ab-fälle, Petrischalen, Einwegmaterialien | bei Bedarf | Autoklav in Raum .... | 20 min 121°C Entsorgungs-beutel |  |
| Fußböden | wöchentlich | Präparat ...., Konzentration .... % im Wischwasser | Mit Wischmob nach der 2 Eimer Methode | Ansprechpartner Reinigungsfirma Herr/Frau ...Tel ... |