## Slide 1
Stand 7/2026
Öffnen von Rohrleitungen
Sicherheitskurzgespräche (SKG 047)
Notes: Sie können die Extension Card (grüne Fläche) auch in einer anderen Sekundärfarbe darstellen. Wenn Sie die Extension Card nicht benötigen, können Sie sie löschen.
Wenn Sie kein Bild als Hintergrund einsetzen möchten, können Sie auch die Hintergrundfarbe der Folie anpassen: Löschen Sie dafür den Platzhalter für das Bild, Rechtsklick – „Hintergrund formatieren“. Bitte nutzen Sie dafür die Sekundärfarben aus der UV-Farbpalette. Der Hintergrund kann aber auch weiß bleiben.

## Slide 2: Allgemeine vorbereitende Arbeiten
Arbeitsstelle besichtigen
Arbeitserlaubnisschein vorbereiten
Gefahrenbereiche absperren
Sicheren Stand für die Arbeiten schaffen
Gefährliche Temperaturen berücksichtigen
Abisolierarbeiten
Rohrleitungen fixieren und abstützen
Gegebenenfalls benachbarte Anlagenteile schützen
Notfallmaßnahmen vorbereiten
Lektion 1

## Slide 3: Trennen, Sichern und Kennzeichnen
Trennen und sichern
Öffnungsstelle kennzeichnen
Lektion 2

## Slide 4: Entleeren und Spülen
Entleeren
Spülen
Erstickende Inertgase beachten
Drucklosigkeit kontrollieren
Lektion 3

## Slide 5: Arbeitserlaubnis „Öffnen von Rohrleitungen“
Arbeitsmittel auswählen und abstimmen
PSA mit Betrieb abstimmen
Arbeitserlaubnisschein erstellen
Arbeitserlaubnisschein kontrollieren und
vor Ort einweisen
LMRA (Last Minute Risk Analysis)
Lektion 4

## Slide 6: Arbeit durchführen
Bei unvorhergesehenen Ereignissen unverzüglich die Arbeit einstellen und Rücksprache halten
Öffnen einer Flanschverbindung
Öffnen mittels Schneidverfahren
Arbeitsstelle bei Arbeitsunterbrechungen abgestimmt in sicheren Zustand überführen
Mögliche Gefährdungen nach dem Öffnen der Rohrleitung beachten
Lektion 5

## Slide 7: Maßnahmen bei Arbeitsbeendigung
Beabsichtigten Anlagenzustand wiederherstellen
Arbeiten kontrollieren und dokumentieren
Maßnahmen durch den Betrieb vor Wiederinbetriebnahme
Lektion 6

## Slide 8: Finden Sie die 7 Fehler

## Slide 9: Fehlerübersicht

## Slide 10: Fehler 1
Unbefugte Personen ohne PSA innerhalb des Absperrbereichs.

## Slide 11: Fehler 2
Rohrleitung, welche mit Öffnungsstelle markiert ist, wurde nicht entleert und drucklos gemacht.

## Slide 12: Fehler 3
Arbeiter trägt ungenügende PSA.

## Slide 13: Fehler 4
Arbeiter befindet sich an der falschen, unmarkierten, nicht freigegebenen Rohrleitung.

## Slide 14: Fehler 5
Arbeiter befindet sich auf Rohrleitung, nicht seitlich davon. Durch sein Gewicht kann plötzlich die Rohrleitung durchbrechen.

## Slide 15: Fehler 6
Keine Auffangwanne unter Rohrleitung.

## Slide 16: Fehler 7
Rohrleitungen nicht hinsichtlich Medien und Strömungsrichtung gekennzeichnet.

## Slide 17: Weitere Sicherheitskurzgespräche
Die Reihe der Sicherheitskurzgespräche wird ständig
um neue Themen ergänzt.
In den Druckfassungen finden Sie zu den einzelnen Lektionen weitere ausführliche Hinweise und Erläuterungen für Unterweisende.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Themen erhalten Sie im Mediencenter der BG RCI.
mediencenter.bgrci.de