Formblatt Druckanlagenteil

Sicherheitstechnische Bewertung und Ermittlung der Prüffrist für Druckanlagenteile – Altanlagen
(vor 1.1.2003 in Betrieb genommen)

| Anlagenidentifikation |  |
| --- | --- |
| Standort: |  |
| Werk: |  |
| Gebäude/Bereich: |  |
| Anlagenkennzeichen: |  |

| Anlagenteil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Behälter |  | Dampf-/Heißwassererzeuger |  | Rohrleitung |
|  | Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion1 |  | Ausrüstungsteil mit drucktragendem Gehäuse1 |  |  |

Anlagenteilbeschreibung

| Auslegungs-/Herstellungs-Spezifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druckbehälterverordnung/Dampfkesselverordnung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TRB/TRR + AD oder gleichwertig |  |  |  |  | TRD |  |  |
|  |  | Andere: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Richtlinie 97/23 EG (DGRL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Harmonisierte EN-Normen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN 13 445 Unbefeuerte Behälter |  |  |  |  | EN 13 480 Metallische industrielle Rohrleitungen |  |  |
|  |  | EN 12 952 Wasserrohrkessel |  |  |  |  | EN 12 953 Großraumwasserkessel |  |  |
|  |  | Andere: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nationale Regelwerke |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD 2000 |  |  |  |  | ASME (angepasst) |  |  |
|  |  | CODAP 2000 |  |  |  |  | PD 5500 |  |  |
|  |  | Andere: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Richtlinie 87/404 EWG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN 286 Einfache Druckbehälter |  |  |  |  | AD 2000 |  | Andere |

__________

| 1 | Nur wenn das Ausrüstungsteil gesondert erfasst wird und eine eigene Prüffrist besitzt. |
| --- | --- |

| Kenndaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Druckraum 1 | Druckraum 2 | Druckraum 3 |
| PB, bar |  |  |  |
| V, Liter (bzw. DN) |  |  |  |
| TBmin/TBmax, oC |  |  |  |

| Einstufung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nach DruckbehV |  |  |  |  |
|  | Prüfgruppe |  |  |  |
|  | Prüfkompetenz VI/WK2 |  |  |  |
| Nach BetrSichV |  |  |  |  |
|  | Diagramm3 |  |  |  |
|  | Fluidgruppe3 |  |  |  |
|  | Kategorie3 |  |  |  |
|  | Prüfkompetenz VI/WK4 |  |  |  |

| Sicherheitsausrüstung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sicherheitsventil |  |  | Berstscheibe |  |
|  | PLT-Schutzeinrichtung |  |  |  |  |
|  | Andere |  |  |  |  |
| Beschreibung |  |  |  |  |  |

| Vorhandene Dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei Druckgeräten nach RL 97/23/EG und einfachen Druckbehältern nach RL 87/404/EWG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE-Kennzeichnung |  |  | Zeichnungen |  |  |  |
|  | EG-Konformitätserklärung |  |  | Konformitätsbescheinigung |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung |  |  | Werkstoffnachweise, Werkstoffliste |  |  |  |
|  |  |  |  | Beschreibung der Fügeverfahren |  |  |  |
|  |  |  |  | Berichte über zfP |  |  |  |
|  |  |  |  | Berichte über Reparaturschweißungen |  |  |  |
|  |  |  |  | Bericht über Druckprüfung |  |  |  |
|  |  |  |  | Andere |  |  |  |
| Bei Druckbehältern und Rohrleitungen nach DruckbehV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfbuch/Prüfakte vorhanden |  |  |  |  |  |  |
|  | Weitere Aufzeichnungen ( |  |  |  |  | ) |  |
|  | Bescheinigung über Prüfungen in besonderen Fällen (§ 11 DruckbehV) |  |  | wesentliche Änderung der Bauart/Betriebsweise |  |  |  |
|  |  |  |  | wesentliche Instandsetzung |  |  |  |
|  |  |  |  | Änderung des Aufstellungsortes |  |  |  |
|  | Herabsetzen der Betriebsparameter aus Sicherheitsgründen ( |  |  |  |  |  | ) |

__________

| 2 |  | Besonderer Druckbehälter nach Anhang II DruckbehV (Nr. |  | ). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Angabe nicht erforderlich bei einfachen Druckbehältern nach Richtlinie 87/404/EWG |  |  |  |
| 4 |  | Besonderes Druckgerät nach Anhang 5 der BetrSichV (Nr. |  | ). |

| Prüfung vor Inbetriebnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  | Prüfer/Prüforganisation: |  |

| Wiederkehrende Prüfungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergebnis der letzten Prüfung |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Festgestellte Mängel |  |  |
|  |  |  |  |  | keine | geringfügige | erhebliche |
|  | Äußere Prüfung |  | Datum: |  |  |  | 5 |
|  |  | Ergänzungsprüfung: |  |  |  |  |  |
|  | Innere Prüfung |  | Datum: |  |  |  | 6 |
|  |  | Ersatzprüfung: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergänzungsprüfung: |  |  |  |  |  |
|  | Festigkeitsprüfung |  | Datum: |  |  |  | 7 |
|  |  | Ersatzprüfung: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergänzungsprüfung: |  |  |  |  |  |

| Betriebsweise/besondere Beanspruchungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maßnahmen zur Reduzierung der Gefährdung getroffen (ggf. Beschreibung) |  | Relevanz für Ermittlung der Prüffrist |  |
|  |  |  |  | ja | nein |
|  | Intensive Korrosion/Erosion |  |  |  |  |
|  | Abrasive Medien |  |  |  |  |
|  | Wechselbeanspruchung |  |  |  |  |
|  | Zeitstandbeanspruchung |  |  |  |  |
|  | Überhitzungsgefahr |  |  |  |  |
|  | Besondere Anforderungen an Bedienung |  |  |  |  |
|  | Besondere Gefährdung bei Stofffreisetzung |  |  |  |  |
|  | Reduzierter Ausnutzungsgrad der Auslegungsparameter: |  |  |  |  |

__________

| 5 | Beschreibung der Mängel: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maßnahmen: |  |  |
| 6 | Beschreibung der Mängel: |  |  |
|  | Maßnahmen: |  |  |
| 7 | Beschreibung der Mängel: |  |  |
|  | Maßnahmen: |  |  |

| Ermittlung der Prüffristen durch den Betreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Äußere |  |  | Innere8 |  | Festigkeitsprüfung9 |  |
| Höchstfristen gemäß BetrSichV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüffristen (Erfahrungswerte gemäß angewandtem Regelwerk): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ermittelte Prüffrist: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die bisherige Prüffrist wurde übernommen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verkürzung der bisherigen Prüffrist: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Konstruktionsbedingte Faktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Herstellungsbedingte Faktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Betriebsweise oder besondere Beanspruchungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ergebnisse der letzten wiederkehrenden Prüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Andere ( |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  | Verlängerung der bisherigen Prüffrist (nicht über die Höchstfrist nach BetrSichV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Begründung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Weitere Prüfungen unter der Verantwortung des Betreibers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Art/Fristen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anwendung weiterer Rechtsvorschriften |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BImSchG/StörfallV |  | WHG |  | Andere |

| Ort |  | Datum |  | Unterzeichner |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________

| 8 |  | Ersatzprüfung: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ergänzungsprüfung: |  |  |
| 9 |  | Ersatzprüfung: |  |  |
|  |  | Ergänzungsprüfung: |  |  |

Hinweis: Gemäß § 27 Abs. 3 der BetrSichV hat der Betreiber die Betriebsvorschriften der Betriebssicherheitsverordnung für Druckanlagen/-anlagenteile, die vor dem 1.1.2003 in Betrieb genommen wurden, bis spätestens 31.12.2007 anzuwenden. U. a. hat der Betreiber für diese Altanlagen/-anlagenteile, die wiederkehrend durch eine ZÜS zu prüfen sind, die Prüffristen auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln. Bei Altanlagen/-anlagenteilen muss die Prüffristermittlung nicht von einer ZÜS überprüft werden, die Mitteilung an die zuständige Behörde ist nicht erforderlich.

Das Formblatt kann sinngemäß auch für Altanlagen/-anlagenteile verwendet werden, die wiederkehrend durch befähigte Personen geprüft werden.